PARTIE 1: mise en contexte
1. Contexte du stage, lieu et équipes :
  1. ICM
    1. Description ICM
L’institut du cerveau et de la Moëlle épinière, abrégé ICM, fondé en 2010 est un institut de recherche français dirigé par Gérard Saillant et localisé à l’Hopital de la Pitié-Salpétrière à Paris. C’est une fondation privée reconnue d’utilité publique et un centre de recherche mélant recherche clinique (le sujet est au cœur des travaux) , fondamentale (orienté vers les dimaines fondamentaux d’une discipline = Elle regroupe les travaux de recherche scientifique n’ayant pas de finalité économique déterminée au moment des travaux) et translationnelle (elle lie les 2!). (1)
Plus précisément c’est une unité mixte de recherche, liant des laboratoires de recherches d’établissements d’enseignement supérieurs, ici Sorbonne Université, et des organismes de recherche comme ici le CNRS (a) et l’INSERM (b). L’ICM est aussi sous la tutelle de Assistance Publique Hôpitaux de Paris – AP-HP, en tant qu’établissement public de santé relevant de la Ville de Paris. L’AP-HP assure des missions de soins, d’enseignement, de recherche médicale, de prévention, d’éducation de la santé et d’aide médicale urgente.(1)
Ainsi l’ICM intégre un modèle de fonctionnement hybride avec un partenariat entre sa partie publique et sa partie privé. Notamment au niveau de sa gouvernance (5 comités au seins du conseil d’administration dont un uniquement scientifique et son directeur général ancien chef de service à l’Hopital de la pitié salpétrière) et de ses partenariats institutionnels, mais aussi de ses fonds avec ses chercheurs financés par l’Etat, et sa partie privée basée sur le mécénat et les dons qui permet l’achet de matériel de pointe, d’incuber des start up etc.
L’ICM fait aussi partie de l’Institut Carnot, qui a pour but de développer la recherche partenariale (1) c’est à dire d’accélérer l’alliance entre les entreprises, qui cherchent à répondre à des besoins sociaux écono miques, et des centres de recherche. L’obĵectif étant d’accroitre l’impact de la R&D et de participer financièrement au développement de la recherche.
Sa localisation sur le site de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière est un placement stratégique pour être au coeur de l’action en ayant de la proximité avec les médecins et les patients. En effet il est le premier groupe hospitalier français et est très pluridisciplinaire : Hôpital de proximité et de spécialité, d’enseignement et de recherche. (2).

    1. Principaux projets et équipes
L’ICM en chiffre(1) :
### 4 domaines Scientifiques majeurs :
- Neurosciences Moléculaires et Cellulaires
- Neurophysiologie intégrée
- Neurosciences Cognitives
- Neurosciences Cliniques et Translationnelles
avec des domaines transverseaux : Neurogénétique, Neuroimmunologie...
La recherche à l’ICM est organisé autour de programmes transversaux et pluridisciplinaires pour être en mesure de répondre à tout les besoins,
3 axes clés : maladies neurologiques (c), psychiatriques (d) et les traumatismes craniens er de la moelle epinière.
700 chercheurs, cliniciens, ingénieurs, techniciens et personnels supports (1)
### 25 équipes
9 plateformes technologiques avec leurs sous branches spécifiques :
iGenSeq
HISTOMICS
Data Analysis Core
ICM Quant
IVector
DNA and Cell Bank
CELIS
Prisme
CENIR

    1. Équipes neuroimagerie expérimentale :
    2. CENIR
1. Le Centre de NeuroImagerie de Recherche – CENIR est la plateforme d'imagerie de l'ICM, il fournis un plateau technique d’imagerie avec de nombreux équipements, et se sépare en plusieurs plateformes : neuroimagerie IRM de l'ICM, MEG/EEG, neurophysiologie/TMS (PANAM) et stéréotaxie et imagerie (STIM). Il est dirigé par le Docteur Stéphane Lehéricy, professeur de neuroradiologie à l’Hopital de la Pitié Salpétrière et le chef des opérations est Monsieur Eric Bardinet.
      1. plateforme STIM
Le STIM fait partie du Centre de recherche en neuro-imagerie (CENIR) et a pour mission de soutenir la recherche effectuée sur les données stéréotaxiques. Il fournit le développement de logiciels spécifiques, l'analyse de données et une expertise dans le traitement de la neuro-imagerie et de l'électrophysiologie. Ses principaux domaines d'application sont la stimulation cérébrale profonde (DBS), la chirurgie (pré, per et post-opératoire) et l'épilepsie. L'Atlas YeB, développé par Jérome Yelnik et Eric Bardinet, est un support solide pour l'analyse des données. Le core facility est impliqué dans plusieurs protocoles de DBS en collaboration avec d'autres instituts de recherche et des industriels et coordonne les protocoles de recherche menés sur les patients épileptiques de la Pitié-Salpétrière. L'interaction avec les services hospitaliers de la Pitié-Salpêtrière tels que la neuroradiologie, la neurochirurgie et la neurologie, ajoute à l'expertise de l'installation centrale. Les logiciels et modèles stéréotaxiques développés par la plateforme STIM sont destinés à être distribués aux partenaires académiques. Le CENIR STIM fait partie du réseau de l'Institut du Cerveau - ICM (IRM, MEG/EEG, PANAM, PRISME...) qui facilite les projets de recherche translationnelle.
ACTIVITÉS :
• Pre-surgical target determination for DBS
• Pre and post-operative localization of DBS electrodes
• MRI sequences optimization for DBS protocols
• Data analysis with support of the YeB Atlas
• Software developments for DBS and epilepsy
• Expertise:
Evaluation of new MRI sequences by researchers and engineers to be able to reveal brain regions not seen before Strong collaboration between researchers and clinicians
Organigramme :
Carine Karachi —Scientific manager
Sara Fernandez Vidal —Operational manager
Katia Lahongre —sEEG acquisition and processing
Eric Bardinet —Image processing engineer
Jérôme Yelnik —Anatomy
Jordan Cornillault—Data processing and software development
      1. Ma tutrice et mes encadrants ICM
Ma tutrice de stage est Madame Sara Fernandez-Vidal PhD, elle est ingénieur de recherche affiliée à l’INSERM et fait ses travaux dans la plateforme de stéréotaxie du CENIR. Ses domaines de recherche sont la stimulation cérébrale, la neuroimagerie et la neurostimulation, elle travaille principalement sur la maladie de Parkinson. Elle est notamment l’ingénieure principale développant le plugin PyDBS, et celle qui le maintient actuellement.
J’ai aussi eu l’occasion de discuter avec Monsieur Eric Bardinet PhD, ingénieur de recherche CNRS et directeur des opérations au CENIR. Qui a créer un atlas déformable de certaines parties du cerveau pour faciliter la stéréotaxie.
Le professeur Karine Karachi-Agid MD PhD est neurochichurgienne à l’hôpital de la Pitié Salpétrière et chef de l’Equipe de neurochirurgie expérimentale à l’ICM. Elle travaille en collaboration avec Mme Fernandez-Vidal et Mr Bardinet pour le suivi de patient nécessitant une intervention de SCP et souffrant de Parkinson, d’épilepsie et de trouble moteur important. Ensembles, ils planifient les trajectoires de SCP pour quelle puisse ensuite réaliser l’opération.

  1. ISIR
    1. Description ISIR
Unité mixte de recherche sous la tutelle de Sorbonne université, le CNRS et l’INSERM composé de 118 membres, et basé sur le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne université. L’ISIR est partenaire de nombreuses entreprises comme GE healthcare, et ses chercheurs sont à l’orgine de nombreuses starts up. Son parc est l’un des plus important d’Europe ”.
    1. Principaux projets/sujets de recherche (4)
Rassemblés en équipes pluridisciplinaires, les chercheuses et les chercheurs créent des drones, micro-pinces, prothèses bioniques, robots sociaux, bras chirurgicaux et toutes sortes de systèmes intelligents et interactifs, physiques, virtuels ou de réalité mixte. Leurs applications adressent des enjeux sociétaux majeurs : santé, industrie du futur, transports, et service à la personne.
3 plateformes principales:
- GRETA, un avatar virtuel doté de capacités d’interaction sociales multimodales,
- CoVR, une combinaison unique au monde de moyens de tracking et d’analyse de mouvement, de réalité virtuelle ou augmentée, et de mise en mouvement de l’environnement ou du sujet placé en immersion,
- Surgical Cockpit, un ensemble d’interfaces pour l’assistance aux gestes en chirurgie mini-invasive.
Et 4 autres :
La Plateforme de Robotique Sociale, qui regroupe, sur le campus de Jussieu et sur les sites hospitaliers de la Pitié Salpêtrière et de Charles Foix à Ivry, de nombreux moyens pour la mise en oeuvre et l’évaluation de mécanismes d’interaction sociale,
- La plateforme de micro-robotique qui intègre des moyens de manipulation aux échelles microscopiques et d’interface de pilotage avec retour haptique,
- La plateforme de robotique tous terrains et ses drones aériens, terrestres ou marins,
- La plateforme de robotique de manipulation, avec des dispositifs de manipulation à un ou deux bras couvrant une gamme de technologies très variée.
L’isir est composé de 5 équipes :

### AGATHE
Rendre plus sûr et plus précis le geste d’un chirurgien, améliorer la mobilité d’un patient en situation de handicap, compléter le membre d’une personne amputée par une prothèse bionique, tels sont les objectifs des chercheuses et chercheurs de l’équipe AGATHE. Leur approche : la comanipulation, quand les possibilités de l’Humain et celles du robot sont combinées dans la réalisation d’un geste ou d’une tâche.
### AMAC
Doter les robots d’intelligence, c’est notamment leur permettre d’apprendre à interagir avec leur environnement. Agents physiques, ils sont confrontés à des problèmes similaires à ceux qui se posent aux êtres vivants. De ce fait, au sein de l’équipe AMAC collaborent des chercheuses et les chercheurs provenant de disciplines complémentaires : l’intelligence artificielle et la modélisation du vivant, notamment les neurosciences computationnelles.
### Interactions Multi-Échelles
Manipuler des objets peuplant des mondes numériques, virtuels, distants ou microscopiques, augmenter notre perception de la réalité via des stimuli visuels ou haptiques, optimiser les interactions multimodales entre une machine et l’Humain qui l’utilise, tels sont les objectifs des chercheuses et des chercheurs de l’équipe IME. Ils produisent des interfaces, des modèles et des scénarios d’interaction pour de nombreuses applications, destinés à enrichir la vision de ce que pourrait être l’atelier intelligent du futur.
### PIRoS
Pour pouvoir interagir de façon naturelle avec une personne humaine, un avatar, qu’il soit physique ou virtuel, doit intégrer des capacités de perception et de communication qui relèvent de l’interaction sociale. Les chercheuses et les chercheurs de l’équipe PIRoS y travaillent avec, en ligne de mire, des applications dans le domaine de l’aide aux personnes en situation de handicap.
### SYROCO
Doter des systèmes robotiques à haute mobilité, évoluant dans des environnements mal connus, de capacités d’adaptation à ces incertitudes, tel est l’objectif principal des chercheuses et chercheurs de l’équipe SYROCO. Leurs travaux trouvent leurs fondements dans la conception mécanique optimale et l’automatique, tout en intégrant les outils numériques de la simulation et de l’intelligence artificielle.
    1. organigramme
Photo
    1. Équipes :
      1. Equipe intéraction multi échelle
        1. equipe
J’étais intégré à l’équipe interaction multi échelle car je travaille sur de la Réalité Virtuelle.

L’équipe Interactions Multi-Échelles travaille sur les systèmes robotiques et logiciels interactifs avec un point de vue centré sur les comportements des utilisateurs, à différentes échelles spatiales et temporelles. Ces travaux se basent sur une meilleure compréhension du comportement humain et de l’environnement, en s’intéressant aux modalités d’action, de perception et de commande à des échelles différentes. Les contextes vont de l’atelier intelligent et du bureau numérique jusqu’à la micromanipulation.
L’équipe adopte une approche multidisciplinaire pour concevoir et développer des interfaces plus efficaces, plus transparentes et plus adaptées, et ainsi favoriser la cognition et la prise de décision de l’opérateur.
Les applications (domaines) :
- Santé (Robotique chirurgical, handicap visuel, réhabilitation, éthique),
- Micro-manipulation & caractérisation, instrumentation scientifique (téléopération, microrobotique),
- Acquisition de compétences (apprentissage, mémorisation, transfert de compétences, changement de comportement),
- Fabrication personnelle (Maker Spaces),
- Pratiques artistiques et créatives.

Les sous équipes :
Interaction Humain-Machine,
Visualisation d’information
Robotique, microrobotique
Haptique et perception tactile
Intelligence Artificielle, Machine Learning
Réalité Virtuelle (RV) et Augmentée
Chaque personne peut etre dans ++ équipe et sous équipes = pluridisciplinaire et mixte
        1. tuteur
La personne qui m’a recruté et mon tuteur au sein de l’ISIR est Mr Sinan Haliyo PhD, habil, c’est le chef de l’équipe intéraction multi-échelle, composée de doctorants, post doc, ingénieurs, chercheurs… Il est maître de conférence est travaille principalement sur la robotique et l’intéractivité : « comment concevoir des robots téléopérés dans des situations spécifiques, et comment laisser l’opérateur percevoir ce qu’il contrôle à travers le système » (5!!). Son approche est très pluridisciplinaire, ce	s domaines de compétences sont la microrobotique, la téléopération, l’haptique, la réalité virtuelle et les interfaces hommes machines.
      1. Equipe HCI
L'IHO est un domaine de recherche multidisciplinaire à l'intersection entre l'informatique, la psychologie, la conception et l'ingénierie. Le fait d'être intégré dans un laboratoire multidisciplinaire plus vaste nous place dans une position favorable pour collaborer dans des domaines pertinents pour l'IHO, tels que les espaces de travail intelligents, la robotique interactive ou l'apprentissage automatique interactif. (5)
L'objectif du groupe HCI est de comprendre comment les gens perçoivent et interagissent avec l'information et les technologies et comment augmenter ces technologies pour accroître l'expertise des utilisateurs ou pour soutenir leur cognition en général. (5)
Composé de 4 membres permanents et une dizaine de doctorants/post doc/stagiaires. L’équipe mélange les approches : (voir la photo hci approachs) (5)

1. Sur quoi travaille Sara (voir ses présentations dans le drive)
  1. Stereotaxie rapidement c'est quoi?
La stimulation cérébrale profonde (SCP) est une procédure chirurgicale destinée à traiter les troubles neurologiques liés à la motricité. Son efficacité clinique dépend d'une planification chirurgicale précise et d'un placement exact des électrodes, qui font appel à plusieurs tâches de traitement et de visualisation d'images, telles que le recalage, la segmentation, la fusion et la visualisation 3D. La stimulation cérébrale profonde, encore appelé SCP est une technique chirurgicale qui consiste à implanter deux électrodes dans certaines zones profondes du cerveau afin de stimuler certains groupes de neurones en leur appliquant un faible courant électrique afin d'augmenter ou d'inhiber leur activité.
Ce type d'intervention fait appel à la chirurgie stéréotaxique, une forme d'intervention chirurgicale peu invasive qui utilise un système de coordonnées tridimensionnel pour localiser de petites cibles à l'intérieur du corps, et pour effectuer sur elles une action médicale. [2] Pour exécuter une opération avec cette technique, il est nécessaire d’utiliser un référentiel de travail propre au crâne du patient. Pour cela on va fixer un système de contention nommé CASQUE LEKSELL : la tête du patient est bien calée sur le cadre. On utilise ensuite des moyens d'imagerie médicale (IRM, tomodensitométrie, radiographie, , ) pour déduire un système de coordonnées en 3D relatif au cadre et obtenir les positions très précises des cibles dans ce nouveau référentiel.
Malgré la taille du casque et les vis dans le crane, qui peuvent paraître impressionnant au début, cette chirurgie est considérée comme non invasive car elle ne cible que les cellules malades ou toxiques. [2]

  1. Quelle cible ils ont chez STIM
L’équipe STIM traite des sujets ayant des troubles moteurs notamment dus à la maladie de Parkinson, mais aussi des troubles épileptiques et des TOC.
L’équipe aide les chirurgiens à trouver les deux ganglions de la base. Il est situé dans une très petite zone au centre du cerveau, et est associé à une variété de fonctions, dont le contrôle des mouvements moteurs volontaires, l'apprentissage procédural, le mouvement des yeux... Deux cibles courantes de la DBS sont les zones verte et orange clair [1] des ganglions de la base (voir Fig1). C'est donc est la partie qui doit être stimulée par les électrodes que le chirurgien pose sur le cerveau !
Patient parkinson 2 intervention/semaine, epilepsie 1x mois car temps étude long

  1. PyDBS
PyDBS est un flux de travail de traitement d'image automatisé pour la chirurgie DBS pour aider le chirurgien dans la planification interactive de la trajectoire, il a été créé DEMANDER SARA QUI ET QUAND
Plus précisément : PyDBS est un flux de traitement d'images automatisé pour la planification et l'évaluation postopératoire des interventions de stimulation cérébrale profonde. Il prend en entrée des données spécifiques au patient (c'est-à-dire des images du patient et des données cliniques du patient) et des modèles génériques (c'est-à-dire un atlas anatomique, un modèle du cadre stéréotaxique et un modèle des électrodes implantées) et fournit en sortie un modèle spécifique au patient pour la planification et l'évaluation postopératoire de la chirurgie DBS. (6)
pyDBS se compose de trois pipelines de traitement d'images et de trois modules de visualisation qui aident les cliniciens tout au long du processus chirurgical de la DBS, depuis la planification préopératoire des trajectoires des électrodes jusqu'à l'évaluation postopératoire du placement des électrodes. Chaque pipeline est exécuté à une phase différente du flux de travail chirurgical de la DBS, avec une scène 3D associée rassemblant tous les résultats générés à la fin. (6)

  1. Atlas ?
L'atlas YeB est un atlas tridimensionnel et déformable des ganglions de la base, construit à partir d'un spécimen post-mortem ayant subi une imagerie par résonance magnétique et des colorations histologiques. Il a été créé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière par une équipe pluridisciplinaire entre 2002 et 2006. Le projet était dirigé par Jérôme Yelnik (neuroanatomiste), Carine Karachi (neurochirurgien) et Eric Bardinet (ingénieur en neuro-imagerie), et a été développé à l'origine avec l'aide d'une bourse de recherche de Medtronic Inc. (7)
La motivation pour construire cet atlas est venue du domaine de la stimulation cérébrale profonde (SCP), où il était nécessaire de pouvoir localiser avec précision les cibles dans les ganglions de la base (noyau subthalamique ou STN, noyau VIM du thalamus, globus pallidus interne ou GPi,...). Ces structures étaient peu visibles sur les images RM, et même si l'imagerie RM a évolué au cours des 10 dernières années (séquences, aimants), la visualisation complète du STN, du VIM ou du GPi reste un défi. De plus, le besoin de précision a évolué, et aujourd'hui le neurochirurgien ne demande pas seulement les structures, mais aussi les territoires fonctionnels à l'intérieur de ces structures, ce qui entraîne un besoin de précision millimétrique. (7)

>> Transitions vers mon sujet
1. Sujet du stage
  1. Titre du stage avec définitions des mots clé
  Mon travail s’inscrit dans une envie de démocratiser la réalité virtuelle et augmentée, pour améliorer la visibilité des organes lors des planning de trajectoire (pré opératoire), mais aussi pour faciliter l’apprentissage de ce type de chirurgie aux internes. Par exemple l’affichage de la fibre  de la matière blanche n’est pas pratique sur un ecran en 2D car c’est un système trop complexe, pouvoir l’afficher de façon plus réaliste serait un atout pour la compréhension.
  D’où la mission principale de mon stage qui est de créer un plugin informatique pour rendre compatible le logiciel d’imagerie médicale 3D Slicer avec un écran holographique zSpace. Formulé autrement en « Création d’une ,,,, »
  IHM = un ensemble de moyens et outils informatiques mis en place pour favoriser la communication entre un être humain et une machine. Elle facilite l'interaction. (8)
  SCP = La stimulation cérébrale profonde, encore appelé SCP est une technique chirurgicale qui consiste à implant er deux électrodes dans certaines zones profondes du cerveau afin de stimuler certains groupes de neurones en leur appliquant un faible courant électrique afin d'augmenter ou d'inhiber leur activité.
  Plugin = outil informatique qui permet de rajouter de nouvelles fonctionnalités à un logiciel (=extension)
  1. + explications
Naviguer dans le cerveau ou dans n'importe quel objet est toujours plus difficile lorsque nous le voyons seulement en 2 dimensions. Même s'il n'est pas impossible d'obtenir une bonne trajectoire de cette façon, il est toujours mieux de voir en 3D pour avoir une bonne vue de la matière blanche et des vaisseaux sanguins par exemple.
D'où l'utilisation du modèle 3D, et de l'interface homme-machine dont nous avons parlé plus haut, composée d'un zSpace et de 3D slicer, ZSpace est un ordinateur tout-en-un qui affiche dans un environnement 3D de type holographique, (quelque chose comme la réalité virtuelle) grâce à la technologie Crystal Eyes (QuadBuffer), en utilisant des lunettes polarisées et un stylet pour mieux interagir avec les objets 3D.
Les lunettes 3D jouent le rôle traditionnel de la 3D en distribuant les vues stéréoscopiques gauche et droite aux yeux du spectateur en utilisant la polarisation circulaire. 3] Mais la particularité de ces lunettes est qu'elles suivent les mouvements de la tête à l'aide de réflecteurs. Et deux "caméras de suivi" IR sur les côtés gauche et droit de l'écran,
Ainsi, la scène rendue semble plus réaliste car elle se déplace en fonction de la façon dont nous
regardons l'écran. Pour l'instant, la RV utilisant des casques est la plus répandue, car il y a plus de
choix de casques, plutôt que d'écrans 3D. Par exemple, 3D Slicer dispose déjà d'un plugin qui prend très bien en charge le rendu en RV. Les deux ont des avantages et peuvent être utilisés pour différents cas d'utilisation. Lorsque le casque nous permet de tourner autour de notre environnement, il est plus facile de montrer quelque chose à quelqu'un d'autre en utilisant le zSpace. Par conséquent, ce nouveau mode d'affichage pourrait être utilisé à l'avenir pour enseigner aux nouveaux chirurgiens.

  1. Moyen mis en œuvre/outils
Pour réaliser ce stage j’ai eu à ma disposition 2 zSpace AIO 300, AIO signifie All-In-One c’est à dire que ceux ne sont pas seulement des écrans capables de rendre des images en mode QuadBuffer mais aussi des ordinateurs comme nous utilisons tout les jours. L’avantage est que il n’y a pas besoin de lui brancher un ordinateur pour fonctionner (qui fera les calculs à sa place), mais son inconvénient sont ses capacitées de calculs limitées : à part sa carte graphique très puissante, le reste de sa configuration est relativement classique.
Le logiciel 3D Slicer étant open source j’y ai eu accès très facilement, ainsi qu’au bibilothèque qu’il utilise.
Pour la suite de mon stage j’ai eu accès à une carte Arduino ,,, ainsi qu’un accéléromètre,,,

1. Objectifs
  1. Pour moi ce que j'apprend
L’objectif de ce stage était triple pour moi :
- mettre un pied dans la recherche, en effet lorsque je discutais avec des personnes travaillant dans la robotique, beaucoup avaient un doctorat. En effet, ce secteur étant relativement pluridisciplinaire, il demande tout de même une grande expertise, ainsi, beaucoup de personnes se tournent vers une thèse pour continuer à se perfectionner, et s’assurer une culture solide sur plusieurs fronts. Grâce à mes deux centres et mes deux tuteurs, j’ai pu comprendre en profondeur le travail de chercheur et d’ingénieur de recherche, grâce à mes collègues doctorants j’ai vu la réalité d’écrire une thèse et ce qui les a motivé à choisir ce parcours. J’en ai retenu beaucoup de chose, que l’écriture de papiers scientifique était très importante, mais aussi que un chercheur à la chance de travailler sur des sujets vastes, innovateurs et au croisement de beaucoup de discipline, au final il est libre de choisir ses projets. Les chercheurs avec qui j’ai travaillé étaient curieux de tout et toujours prêt à raconter leur centre d’intérêt et parcours, c’était extrêmement d’échanger de dialoguer avec eux.
- me former en santé, car c’est un secteur particulier avec beaucoup de normes et pour y accèder, une première expérience est souvent souhaitée. Je voulais absolument me former dans la santé au plus tôt, pour avoir un œil sur le secteur de la robotique médicale et voir les possibilités en sortie d’école. Grâce à ce stage je me suis intéressé à la chirurgie assistée par des robots, domaine que je ne connaissais pas avant et qui m’a beaucoup interessé. Je pense faire évoluer ma carrière dans cette voie et non plus seulement dans la fabrication de prothèses robotisées, avec ce stage je me suis rendue compte que la santé est vraiment ce à quoi j’aspire.
- réaliser un travail en programmation pour voir si ce travail effectivement me plairait. En effet cette année a été orientée vers la programmation, en robotique mobile ou en vision informatique. Mais la réalité de la programmation est différente des cours je voulais donc essayer une fois ce genre de projet avant d’en faire réllement mon métier.
  1. Livrable du stage (ce que je rend à la fin)
 L’objectif de mon stage était donc de rendre un plugin utilisable directement sur le logiciel, et qui permettrait d’activer la 3D de l’écran zSpace lors de l’utilisation du plugin PyDBS de ma tutrice. Cependant la difficulté de la réalisation du stage était plus importante que prévue. En effet, il y a des restrictions au niveau du logiciel lui même qui ont fait que la création du plugin n’était pas possible pour l’instant. Nous avons donc créer une requête pour que les développeurs du logiciel puissent débloquer ce problème, et ainsi pouvoir à l’avenir faire fonctionner le logiciel dans l’écran holographique.
Nous avons donc modifier le livrable de base : il faudra rendre un rapport sur le fonctionnement de l’écran zSpace, comment je comptais faire le plugin, l’état de l’art et où cela bloque, passer l’atlas de ma tutrice sous un autre logiciel qui travaille aussi avec le zSpace, et enfin essayer de créer une « interface tangible » avec un microcontrolleur arduino et un accéléromètre.

  1. Découpage du stage
PLANNING ??
  1. Organisation (ref planning?) générale avec les réunions
Malgré la crise sanitaire, j’ai pu être en présentiel dès que je le souhaitais, à un rythme de 3j à l’ICM et 2j à l’ISIR, pour tenir les 2 zSpace à jour de mes modifications. Pour garder contact avec mes tuteurs j’avais environ 2 réunions par mois où je présentais mon avancée, ainsi qu’une réunion par semaine avec l’équipe HCI.
L’avantage d’avoir 2 tuteurs travaillant dans des domaines assez différents (même si la programmation informatique restait l’élément central de mon stage) était que j’avais une expertise du logiciel avec ma tutrice, et une expertise des langagues de programmation et des méthodes informatiques comme la compilation de logiciel.
Lorsque j’avais une question je pouvais aussi compter sur les développeurs du logiciel sur lequel je travaillais. En effet, mon logiciel étant « open source », il fédère une grande communauté de développeur, ingénieurs mais aussi médecin et spécialistes en imagerie. Qui travaillent soit directement pour le logiciel, soit qui y ajoute des fonctionnalités pour eux ou pour des « clients ». J’ai eu l’occasion de leurs poser des questions sur le forum de mon logiciel et beaucoup m’ont répondu, toujours rapidement. En effet demander à une communauté permet un échange d’idées, des réponses plus rapide et de parler directement avec ceux qui ont créer le logiciel.

PARTIE 2: réalisation, sythèse du travail
1. Outils :
  1. Slicer
    1. C'est quoi
3D Slicer est un logiciel gratuit, open source et multiplate-forme largement utilisé pour la recherche médicale, biomédicale et la recherche en imagerie. Il s'agit à la fois d'un logiciel de bureau pour calculer des d'images médicales avancées et une plateforme de développement pour concevoir rapidement des solutions. Les utilisateurs et développeurs du logiciel travaillent main dans la main pour améliorer les fonctionnalités du logiciel et sa facilitée d’utilisation.
3D Slicer affiche des images de différents formats, comme le CT ou l'IRM, et dispose d'une fenêtre spéciale pour le modèle 3D du cerveau du patient.
    1. Open source + communauté
Comme il est open source, n’importe quel développeur peut lui ajouter des options et des fonctionnalités différentes, et à accès au coeur de son logiciel pour effectuer d’importante modification sur le fond. Cette modularité permet au logiciel d’être utilisable dans plusieurs domaines différents notamment l’« image guided therapy », la thérapie par radiation, la détection de tumeurs…
    1. Modulable (build from source encore plus pratique pour moi car accède au core)
    2. Grande communauté (activités annexes)
Ce qui en fait sa force c’est sa communauté, avec des développeurs uniquement dédiés à son expansion, mais aussi des centres de recherches travaillant eux même sur des extensions pour leur intérêt propre, comme l’ICM avec PyDBS. Des évènements sont organisés chaque année pour partager les nouveautés de la plateforme et aider des projets indépendants grâce à l’expertise des développeurs.
  1. ZSpace
    1. C'est quoi
zSpace est une plateforme matérielle et logicielle de réalité mixte qui permet aux développeurs et aux utilisateurs d'interagir avec des objets générés par ordinateur dans un environnement tridimensionnel (3D) de type holographique, souvent assimilé à un mélange de réalité virtuelle (VR) et réalité augmentée (AR). (10)

    1. Explique avantage pas casque VR
Peu de dispositifs de ce type existent actuellement sur le marché, alors que ces avantages et capacités sont non négligeables. En effet nous avons une meilleure comprehension notre l’environnement
car tout n’est pas dans une simulation comme dans un casque VR
Au niveau des composants logiciels, on peut utiliser des logiciels classiques comme sur un ordinateur normal, et leur ajouter quelques fonctionnalités en 3D, cela ne perturbera pas l’expérience habituelle des l’utilisateurs car ils conserveront leur mémoire motrice.
    1. Benchmark
1. Comparé au LookingGlass, qui est aussi un écran de type affichage holographique, mais beaucoup plus proche du fish tank (cad voit l’image en 3 mais comme dans un aquarium) et donc moins impressionna t et modulable que le zSpace, on a moins de possibilité d’interaction avec les objets.
>> Transition fonctionnement zSpace et 3D (style throwback)
1. Techno :
  1. 3D
    1. Comment ca marche de base
the first 3D viewer was developed in 1838 by Charles Wheatstone - almost 180 years ago!
Comment fonctionne la 3D :
Nos deux yeux voient des perspectives légèrement perspectives légèrement différentes du du monde grâce à nos deux yeux. Notre cerveau compareces différences entre l'œil gauche et l'œil droit afin de comprendre le site spatiale complexes de la vue en devant nous. [4]
    1. Les différents types
Différents types de vision stéréoscopique existent mais ils utilisent tous le principe énoncé précédement. Seul leurs méthode d’affichage des images est différente.
On a par exemple l’anaglyphe, qui consiste à utiliser des lunettes avec un verre avec un filtre bleu et un autre avec un filtre rouge. C’est ce que l’on utilisait principalement au cinéma !
Maintenant la polarisation des images est la m éthode la plus utilisée, elle consiste à projeté une lumière polarisé sur un écran ou afficher des images polarisés sur un écran télé. Avec des lunettes dont les deux verres ne sont pas polarisés de la même façon, lorsqu’un œil voit une image, l’autre ne voit rien ! Ainsi nous observons à un rythme de 60 images par secondes (pour voir de façon fluide et minimiser la persistance rétinienne) une image par œil et cela créer l’impression de 3D. L’avantage est la fléxibilité du système (toute une salle de cinéma voit de la même façon) et sa qualité d’image, en effet les couelurs ne sont que très peu altérées (comparé au bleu/rouge par exemple).
    1. Lesquels sont dispo dans slicer
1. Il existe d’autre type de vision stéréoscopique, dans 3D Slicer on a :
  - le red/blue, ancetre de l’anaglyphe, il fonctionne aussi avec une paire de lunette avec filtre bleu/rouge mais est très grossier comme affichage (image violette) ;
  - anaglyph ;
  - Interlaced, les images de l’oeil droit et gauche sont présentées en meme temps à l’écran, une ligne sur 2, son problème majeur étant la perte de résolution sur l’image (50 % de résolutions horizontale environ pour un affichage vertical). Elle necessite aussi des lunettes spéciales ;
  - Quadbuffer, c’est le mode de stéréo qu’utilise zSpace et sur lequel je vais travailler, il est très fluide mais nécessite des lunettes polarisées et une certaines configuration de son équipement informatique.
  2. QuadBuffer
    1. Comment ca marche
Pour afficher une image, l’ordinateur la calcule et la stocke dans une mémoire temporaire, pour l’afficher à l’écran. Cette mémoire temporaire s’appelle mémoire tampon, ou buffer en anglais. L’avantage d’avoir du « double buffering » donc 2 tampons, est de pouvoir afficher une image (buffer 1), pendant qu’il calcule l’image dans le buffer 2.
Du coup le quadbuffer ?
La version stéréoscopique du double tampon ! On va calculer sur 2 buffer les images de droites et sur les deux autres les images de gauche. C’est à dire que l’on peut afficher des images 2x plus rapidement (120 images par secondes donc 60 images par oeil) et donc rendre les images 3D plus propres et plus réalistes.
    1. La techno zspace
Comme dit précédemment, la technique de vision stereo utilisée dans zSpace est le QuadBuffer.
  1. Vue holographique dans zSpace
La vue holographique du zSpace est réalisé grâce à sa carte graphique adapté pour le QuadBuffer, et son écran 120Hz, mais aussi grâce à un outil phare : ses lunettes !
En effet, elles servent autant à la vision 3D grâce à leurs filtres polarisants, qu’à la vision holographique, avec elles, on positionne l’utilisateur dans l’espace. Quelques points particuliers des lunettes sont rétro-réfléchissants, ils réfléchissent ainsi les 2 rayons IR envoyé par le zSpace des deux cotés de l’écran, lui permettant ainsi de calculer la position des lunettes dans l’espace et donc d’adapter les images en fonction. Cela permet de voir l’environnement bouger comme si nous étions réellement en face de lui, à la différence de quand nous sommes au cinéma où nous voyons mieux étant en face de l’écran que sur les côtés.
En plus des lunettes qui permettent une vision très bien adapté à la 3D, le fait d’interagir avec un stylet rend l’expérience plus natuelle et un retour par vibration aide l’utilisateur à se situer dans l’espace (vibration quand on touche la surface de l’objet etc).
1. Déroulé du stage :
  1. Diagnostiquer
    1. situation de départ = background de mes cours
      1. Prog
Lors de ma formation à l’imt j’étais dans les curses IS et NUM car la robotique est un domaine hybride. J’ai donc eu l’occasion de programmer dans plusieurs langages comme le Java et le Python. Le python étant un langage proche du langage humain mais assez pratique, je pouvais l’utiliser pour mon plugin. Cependant le zspace nécessitant un assez au coeur des logiciels, il fallait un langage plus maléable et puissant, j’ai donc du me former seule au C++ le temps de mon stage, à l ‘aide de formations en ligne.
      1. logiciel de visualisation + santé

    1. slicer / zspace
Comme tout stage j’ai du commencer par prendre en main le logiciel en effectuant différents tutoriels de programmation proposés par celui ci, car je n’avais jamais pu faire d’imagerie médicale avant ce stage. Et pour l’écran 3D j’ai pu lire le guide du développeur et celui de l’utilisateur pour comprendre comment à la fois l’utiliser et programmer dessus.
    1. librairies
Une des difficultés résidait dans le vocabulaire associé au logiciel et aux librairies. Une libraire (ou librairie logicielle) est un ensemble de fonctions informatique déjà programmé, regroupées et mises à disposition afin de pouvoir être utilisées sans avoir à les réécrire. Un peu comme des outils clé en main. En effet, 3D Slicer étant open source , il possède plusieurs de ces librairies pour fonctionner, notamment VTK, qui est un outil de visualisation et de traitement d’image.
    1. c++ ou python ?
MOOC Open Classroom débutant + cours de Java à l’IMT (même méthode de fonctionnement grossièrement sont des langages orientés objets (schéma explicatif) MAIS pas les pointeurs (bon c’est ok a comprendre))
    1. Travaux antérieurs :
      1. Module VR pas possible
      2. Plugin de 2013 trop vielle API,
      3. Paraview sur Zspace
  2. Résoudre
    1. Test paraview
    2. App vtk quad buffer
    3. Slicer quadbuffer (car ne fonctionne pas sur la version 4.10 et +)
    4. Zspace view
    5. Zspace stylus
  3. opérationnaliser
    1. Techniques (difficulté à accèder core slicer, problèmes de versions etc)
    2. Compréhension code, formation vtk/slicer etc
  4. évaluer :
    1. Plugin Quadbuffer
    2. Zspace
  5. Missions/activités annexes
    1. Perklab bootcamp
    2. Slicer week
    3. Poster présentation
    4. Expériences

GLOSSAIRE
(a) CNRS : Le centre national de la recherche scientifique est un organisme public de recherche (établissement public à caractère scientifique et technologique, il est le principal organisme de recherche à caractère pluridisciplinaire en France. (1)
(b) INSERM : L’Institut national de la santé et de la recherche médicale est le seul organisme public de recherche français entièrement dédié à la santé humaine, (1)
© Maladies neurologiques : dysfonctionnement du système nerveux central ou périphérique d’origine diverse (1)
(d) Maladies psychiatriques : Les troubles psychiatriques se caractérisent par une diminution, voire une perte de l’aptitude de l’esprit à fonctionner normalement et à réagir de manière appropriée aux situations de la vie
(e) Plateforme technologique : Une plateforme technologique est un plateau technique autour d'une thématique commune, elle apporte un soutien au développement technique d’activités. (3)
BIBLIO
(1) site ICM
(2) AP HP
(3) https://www.synergielyoncancer.fr/glossaire/plateforme-technologique
(4) ISIR
(5!!) Sinan Haliyo ISIR https://pages2.isir.upmc.fr/shaliyo/
(5) HCI Sorbonne https://hci.isir.upmc.fr/
(6) pydbs project week https://www.na-mic.org/wiki/Project_Week_25/Surgical_Planning_In_Stereotaxy
(7) https://yeb-cenir.icm-institute.org/yebatlas
(8) https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ihm/
(9) https://medium.com/@bluehair.co/what-are-tangible-user-interfaces-ce6a5aa5c912
(10) https://developer.zspace.com/docs/bp-overview
()