Résumé du stage
La stimulation cérébrale profonde (SCP) est une procédure chirurgicale destinée à traiter les troubles neurologiques liés à la motricité. Son efficacité clinique dépend d'une planification chirurgicale précise et d'un placement exact des électrodes, qui font appel à plusieurs tâches de traitement et de visualisation d'images, telles que le recalage, la segmentation, la fusion et la visualisation 3D.
Ce type d'intervention fait appel à la chirurgie stéréotaxique, une forme d'intervention chirurgicale peu invasive qui utilise un système de coordonnées tridimensionnel pour localiser de petites cibles à l'intérieur du corps, et pour effectuer sur elles une action médicale telle qu'une biopsie, une injection... [2] Pour exécuter une opération avec cette technique, il est nécessaire d’utiliser un casque LekSell :UTILISATION DE CASQUES LEKSELL
En effet il faut déterminé un référentiel de travail propre au crâne du patient, pour cela on va fixer un système de contention LE CASQUE LEKSELL : la tête du patient est bien calée sur le cadre. On utilise ensuite des moyens d'imagerie médicale (IRM, tomodensitométrie, radiographie, , ) pour déduire un système de coordonnées en 3D relatif au cadre et obtenir les positions très précises des cibles dans ce nouveau référentiel. CE QUE FAIT EQUIPE (modele 3d cerveau, ciblage etc)
Malgré la taille du casque et les vis dans le crane, qui peuvent paraître impressionnant au début, cette chirurgie est considérée comme non invasive (oui oui) car elle ne cible que les cellules malades ou toxiques. [2]

L'équipe STIM du CENIR, la plateforme d'imagerie de l'ICM, aide les chirurgiens à trouver les deux ganglions de la base. Il est situé dans une très petite zone au centre du cerveau, et est associé à une variété de fonctions, dont le contrôle des mouvements moteurs volontaires, l'apprentissage procédural, le mouvement des yeux... Deux cibles courantes de la DBS sont les zones verte et orange clair [1] des ganglions de la base (voir Fig1). C'est donc est la partie qui doit être stimulée par les électrodes que le chirurgien pose sur le cerveau !
3D Slicer est un logiciel gratuit, open source et multiplate-forme largement utilisé pour la recherche médicale, biomédicale et la recherche en imagerie connexe. Il s'agit à la fois d'un logiciel de bureau pour calculer des d'images médicales avancées et une plateforme de développement pour concevoir rapidement des solutions. [3]
À l'ICM, ce logiciel est utilisé avec PyDBS, un flux de travail de traitement d'image automatisé pour la chirurgie DBS pour aider le chirurgien dans la planification interactive de la trajectoire. 3D Slicer affiche des images de différents formats, comme le CT ou l'IRM, et dispose d'une fenêtre spéciale pour le modèle 3D du cerveau du patient.
Naviguer dans le cerveau ou dans n'importe quel objet est toujours plus difficile lorsque nous le voyons seulement en 2 dimensions. Même s'il n'est pas impossible d'obtenir une bonne trajectoire de cette façon, il est toujours mieux de voir en 3D pour avoir une bonne vue de la matière blanche et des vaisseaux sanguins par exemple.
D'où l'utilisation du modèle 3D, et de l'interface homme-machine dont nous avons parlé plus haut, composée d'un zSpace et de 3D slicer, ZSpace est un ordinateur tout-en-un qui affiche dans un environnement 3D de type holographique, (quelque chose comme la réalité virtuelle) grâce à la technologie Crystal Eyes (QuadBuffer), en utilisant des lunettes polarisées et un stylet pour mieux interagir avec les objets 3D.
Les lunettes 3D jouent le rôle traditionnel de la 3D en distribuant les vues stéréoscopiques gauche et droite aux yeux du spectateur en utilisant la polarisation circulaire. 3] Mais la particularité de ces lunettes est qu'elles suivent les mouvements de la tête à l'aide de réflecteurs. Et deux "caméras de suivi" IR sur les côtés gauche et droit de l'écran,
Ainsi, la scène rendue semble plus réaliste car elle se déplace en fonction de la façon dont nous
regardons l'écran. Pour l'instant, la RV utilisant des casques est la plus répandue, car il y a plus de
choix de casques, plutôt que d'écrans 3D. Par exemple, 3D Slicer dispose déjà d'un plugin qui prend très bien en charge le rendu en RV. Les deux ont des avantages et peuvent être utilisés pour différents cas d'utilisation. Lorsque le casque nous permet de tourner autour de notre environnement, il est plus facile de montrer quelque chose à quelqu'un d'autre en utilisant le zSpace. Par conséquent, ce nouveau mode d'affichage pourrait être utilisé à l'avenir pour enseigner aux nouveaux chirurgiens.

Comment fonctionne la 3D :
Nos deux yeux voient des perspectives légèrement perspectives légèrement différentes du du monde grâce à nos deux yeux. Notre cerveau compareces différences entre l'œil gauche et l'œil droit afin de comprendre le site spatiale complexes de la vue en devant nous. [4]
Qu'est-ce que le QuadBuffer ?
La version stéréoscopique du double tampon. Dans ce mode, les tampons "avant" et "arrière" sont tous deux des images stéréoscopiques. La vision stéréoscopique est la capacité de percevoir une seule image en trois dimensions. 4] En bref, elle rend les images 3D plus propres et plus lisses.

Organisation du stage :
Télétravail comme je veux avec ISIR et ICM > 2x semaine télétravail (Sinan ok pou que je vienne sans lui)
Conf tt les lundis à 11h sur sujet médecine/cerveau,
Reu tt les jeudis 10h IHM, 2fois par mois tuteurs

CE SUR QUOI JE BOSSE :

Opération :
Patient parkinson 2 intervention/semaine, epilepsie 1x mois car temps étude long

Outils :
Mon environnement de travail était sous Linux pour mon PC portable, les zSpace AIO 300 sont sous Windows, je codais en C++ et en Python.

Mon travail sert à :
Améliorer visibulité pour le planning de la trajectoire +
besoin pour apprentissage de la chirurgie aux internes pendant opération + affichage de la fibre  de ka matiere branche pas pratique en 3d sur ecran car trop complexe donc besoin avoir en VR (attention module existe pas encore)

VRAC
Capacité du zSpace AIO moyenne car fait ses calculs lui même, tout est dans l’écran.